Zapytanie ofertowe

w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

| Data zapytania | 02.10.2026 r. |
| --- | --- |
| Nazwa Grantobiorcy/Zamawiającego | "MEDIC CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Przedmiot zamówienia | Sprzęt medyczny i oprogramowanie |
| Planowany termin realizacji (od - do) | …X….. 2026 |
| Termin przesłania oferty | na adres email biuro@medic-centrum.pl do dnia 2026-10-10 godz. 10;00 |

Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zachowaniem zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji wobec wszystkich potencjalnych oferentów. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest :

- Głowica do USG

  SonoScape głowica sektorowa 3P-A

  Do badań ultrasonograficznych kardiologicznych, jamy brzusznej i przezczaszkowych

  Kompatybilna z ultrasonografem SonoScape P15

  Zakres częstotliwości: 1,0 - 6,10 MHz

  Średnia częstotliwość: 2,7 MHz

  Szerokie pole widzenia: 90°

  Powierzchnia kontaktowa: 25 x 16 mm

-

# - Druikarka medyczna do USG

# Drukarka medyczna SONY UP-X899MD lub równoważna

W pełni kompatybilna z aparatem USG Sonoscape X3

  Kompaktowa, medycznie certyfikowana drukarka czarno-biała do obrazowania

  Szybkie wydruki: ok. 2 sekundy na obraz w trybie szybkim

  Wysoka jakość obrazu: 325 dpi i 256 odcieni szarości

  Analogowe i cyfrowe interfejsy dla elastycznej integracji

  Podwójny nóż tnący dla wygodnego i bezpiecznego oddzielania wydruków

  Możliwość automatycznego zapisu obrazów na pamięci USB

  Automatyczne rozpoznawanie sygnału wejściowego

  Niskie zużycie energii i przyjazna obsługa

  Intuicyjny wyświetlacz LCD ułatwiający konfigurację i monitorowanie pracy

  Certyfikat IEC 60601-1 i zgodność z MDR

  Kompatybilność z popularnymi papierami termicznymi (UPP-110S, UPP-110HD, UPP-110HG)

  Opcjonalnie bezprzewodowy druk z UPA-WU10

- Warunki udziału w postępowaniu

☐ nie dotyczy

☒ dotyczy

O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot spełniający następujące warunki:

- Posiadający w sprzedaży wszystkie opisane powyżej elementy przedmiotu zamówienia lub równoważne

- Posiadający możliwość dostarczenia przedmiotu zamówienia zamawiającemu w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia.

- Oferujący minimum 24 miesiące gwarancji na produkty.

Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero–jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Niespełnienie któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

- Oferty muszą zostać złożone na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego lub na wzorze własnym firmy.

- Każdy wykonawca może złożyć 1 ofertę.

- Złożone oferty muszą być ważne przez okres 30 dni od dnia ich przesłania.

- Oferty muszą zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, przy czym upoważnienie to może wynikać z dokumentów rejestrowych lub z pełnomocnictwa.

- Kryteria oceny ofert.  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria (wybrać właściwe):

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| ☐ Cena | 60% |
| ☐ Termin realizacji zamówienia | 20% |
| ☐ Okres gwarancji | 20% |
| ☐ Inne … |  |

Spośród ważnych ofert Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę̨, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę̨ punktów w kryteriach oceny ofert.

- Zamawiający przewiduje/nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.

- Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty elektronicznej.

- Zamawiający informuje, że umowa będzie zawierana w formie pisemnej (jeśli dotyczy).

- Osoby do kontaktu

W kwestiach związanych z realizacją zamówienia proszę kontaktować się z 
Panem/-ią Joanna Wasążnik, e-mail: biuro@medic-centrum.pl, tel. 691293465

Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego __________________________________________________

\

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

wskaż właściwe