Zapytanie ofertowe

w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

| Data zapytania | 02.10.2026 r. |
| --- | --- |
| Nazwa Grantobiorcy/Zamawiającego | "MEDIC CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Przedmiot zamówienia | Sprzęt medyczny i oprogramowanie |
| Planowany termin realizacji (od - do) | …X….. 2026 |
| Termin przesłania oferty | na adres email biuro@medic-centrum.pl do dnia 2026-10-12 godz. 10;00 |

Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zachowaniem zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji wobec wszystkich potencjalnych oferentów. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest

- System Holtera EKG

możliwość integracji z informatycznym systemem przychodni System długotrwałego monitorowania EKG, analiza rytmu, HRV, ST, wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń. Cena obejmuje: 1x licencja Full, 1x licencja Lite Do pracy wymaga BTL CardioPoint 3 Basic LUB RÓWNOWAŻNY. - Rejestrator Holtera EKG Rejestrator 7- i 3-kanałowy z podglądem zapisu EKG, 7 dni (168 godzin), komunikacja z komputerem bezprzewodowa lub przez USB. Cena obejmuje: kabel pacjenta - 5 odprowadzeń, futerał z dwoma paskami, 4 akumulatory, 2 karty pamięci SD 2GB, 30 sztuk elektrod jednorazowych LUB RÓWNOWAŻNY..

| - Oprogramowanie bazowe |  |
| --- | --- |
| możliwość integracji z informatycznym systemem przychodni |  |
| Oprogramowanie BTL CardioPoint 3 basic | Oprogramowanie BTL CardioPoint 3 pozwalające na jednoczesną pracę do 5 użytkowników. Zawiera licencje: EKG: Moduł komputerowego 12-kanałowego EKG wraz z automatyczną analizą w trakcie zapisu, modułem QT, mapami ST oraz modułem porównawczym. ABPM: System długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi. Spiro: Komputerowa spirometria wdechowa i wydechowa (spirometria natężona, swobodna i MVV); 54 parametry spirometryczne |

LUB RÓWNOWAŻNE

- Warunki udziału w postępowaniu

☐ nie dotyczy

☐ dotyczy

O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot spełniający następujące warunki:

- Posiadający w sprzedaży wszystkie opisane powyżej elementy przedmiotu zamówienia lub równoważne

- Posiadający możliwość dostarczenia przedmiotu zamówienia zamawiającemu w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia.

- Oferujący minimum 24 miesiące gwarancji na produkty, z wyłączeniem akcesoriów

Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero–jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Niespełnienie któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

- Oferty muszą zostać złożone na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego lub na wzorze własnym firmy.

- Każdy wykonawca może złożyć 1 ofertę.

- Złożone oferty muszą być ważne przez okres 30 dni od dnia ich przesłania.

- Oferty muszą zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, przy czym upoważnienie to może wynikać z dokumentów rejestrowych lub z pełnomocnictwa.

- Kryteria oceny ofert.  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria (wybrać właściwe):

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| ☐ Cena | 60% |
| ☐ Termin realizacji zamówienia | 20% |
| ☐ Okres gwarancji | 20% |
| ☐ Inne … |  |

Spośród ważnych ofert Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę̨, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę̨ punktów w kryteriach oceny ofert.

- Zamawiający przewiduje/nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.

- Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty elektronicznej.

- Zamawiający informuje, że umowa będzie zawierana w formie pisemnej (jeśli dotyczy).

- Osoby do kontaktu

W kwestiach związanych z realizacją zamówienia proszę kontaktować się z 
Panem/-ią Joanna Wasążnik, e-mail: biuro@medic-centrum.pl, tel. 691293465

Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego __________________________________________________

\

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

wskaż właściwe